МБОУ Московская средняя общеобразовательная школа имени Ивана Ярыгина

Направление: физика

Определение радиационного фона села Сизая.

Выполнил:

Кашин Леонид Андреевич 17.03.2001г.р.

учащийся 11 класса

МБОУ московская СОШ имени Ивана Ярыгина

Моб.тел: 89831942066

E-mail:lenya.kashin.01@mail.ru

Руководитель:

Кашина Ирина Анатольевна

учитель физики

МБОУ московская СОШ имени Ивана Ярыгина

Моб.тел: 89130591547

E-mail: sizaj@rabler.ru

2018

# Оглавление

| Введение ………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.Основная часть………..…………………………………………………….. | 5 |
| 1.1. Дозы излучения и единицы измерения……………………………………. | 5 |
| 2. Общие требования к обеспечению радиационной безопасности………… | 6 |
| 3.Закон Красноярского края от 25 февраля 2005 г. N 13-3158 "О радиационной безопасности населения края"……………………………... | 7 |
| 2. Экспериментальная часть………………………………………………… | 8 |
| 2.1. Краткая характеристика села Сизая……………………………………….. | 8 |
| 2.2. Методика работы…………………………………………………………… | 8 |
| 2.3. Используемая аппаратура………………………………………………….. | 8 |
| 2.4. Методика исследования……………………………………………………. | 8 |
| 2.5. Полученные результаты……………………………………………………. | 9 |
| 2.6. Выводы ……………………………………………………………………… | 10 |
| Заключение …………………………………………………………………….. | 10 |
| Литература……………………………………………………………………… | 10 |
| Приложение …………………………………………………………………….. | 11 |

ТЕЗИСЫ

Актуальность: Оценка радиационного состояния территорий в последние годы приобретает все большую актуальность. В настоящее время активно развивается рынок жилья. Постоянно идет строительство на ранее свободной территории. Необходимо чтобы дома располагались в местах соответствующих санитарно-гигиенических норм. Одной из важных норм является радиационно-гигиеническое состояние.

Проблемный вопрос: Соответствует ли радиационно-гигиеническое состояние территории с.Сизая нормам СанПиН?

Гипотеза: Радиационный фон не соответствует нормам.

Объект исследования: территория поселения с.Сизая.

Предмет исследования:  радиационный фон.

Методы исследования: Литературный обзор; Эксперимент; Сравнительный анализ.

Выводы: Мощность дозы внешнего радиационного - излучения на территории села Сизая соответствует нормам СанПиН. Гипотеза опровергнута.

Заключение: Я предполагаю, что этим будут заинтересованы все жители села покупатели земельных участков на территории села Сизая, так как им будет интересно есть ли какая-нибудь угроза для их здоровья.

Планируется проводить замеры через каждые пол года радиационного фона и сравнивать их с предыдущими, наносить на интерактивную карту и наблюдать изменения показаний.

Литература:

- Григорьев, А. И. Радиационная обстановка и дозы облучения населения красноярского края в 2008г.: Справочник/ С. Г. Коваленко, В. П. Атурова, С. Ю. Васин, А. И.  Григорьев,  В. В. Коваленко, Л. В. Панкратов, С. Е. Скударнов, Ю. С. Чуриков. - Красноярск, 2010.

- Закон Красноярского края от 25 февраля 2005 г. N 13-3158
"О радиационной безопасности населения края".

- Нормы радиационной безопасности  (НРБ-99), СП 2.6.1. 758 – 99. - Минздрав России, 1999, (http://docs.cntd.ru/document/902170553)

- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность:

Оценка радиационного состояния территорий в последние годы приобретает все большую актуальность. В настоящее время активно развивается рынок жилья. Постоянно идет строительство на ранее свободной территории. Необходимо чтобы дома располагались в местах соответствующих санитарно-гигиенических норм. Одной из важных норм является радиационно-гигиеническое состояние.

Проблемный вопрос: Соответствует ли радиационно-гигиеническое состояние территории с.Сизая нормам СанПиН?

Гипотеза: Радиационный фон не соответствует нормам.

Объект исследования: территория поселения с.Сизая.

Предмет исследования:  радиационный фон.

Методы исследования: Литературный обзор; Эксперимент; Сравнительный анализ.

Цель: Исследовать радиационный фон с.Сизая и сравнить с нормами СанПиН, составить карту радиационного фона.

Задачи:

- Изучить литературу по данной проблеме.

- Научиться пользоваться приборами.

- Провести измерения радиационного фона на местности.

- Проанализировать полученные данные.

- Создать интерактивную карту с помощью сервиса Google maps.

План действий:

| Действие | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Изучить литературу по данной проблеме. | Сентябрь |
| Познакомиться и научиться пользоваться приборами. | Сентябрь-октябрь |
| Провести измерения радиационного фона на местности. | Октябрь-декабрь |
| Проанализировать полученные данные. | Декабрь |
| Создать интерактивную карту с помощью сервиса Google maps. | Январь |
| Представить результаты на НПК. | Февраль |

# 1. Основная часть.

## 1.1. Дозы излучения и единицы измерения.

Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей и органов. Для его количественной оценки введены специальные единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в системе СИ.

Для работы в исследование излучения  и выхода радона на поверхность необходимо учесть санитарные нормы и правила.

Так как работа проходит на территории перспективной застройки, нужно учесть требования к обеспечению радиационной безопасности населения и рассмотреть санитарно-эпидемиологические требование обеспечения безопасности федеральных и краевых законов.

2. Общие требования к обеспечению радиационной безопасности.

Статья 15. Обеспечение радиационной безопасности при воздействии природных радионуклидов

1. Облучение населения и работников, обусловленное радоном, продуктами его распада, а также другими долгоживущими природными радионуклидами, в жилых и производственных помещениях не должно превышать установленные нормативы.

2. В целях защиты населения и работников от влияния природных радионуклидов должны осуществляться:

выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с учетом уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения;

проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом предотвращения поступления радона в воздух этих помещений;

проведение производственного контроля строительных материалов, приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения природных радионуклидов;

эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания радона в них и гамма-излучения природных радионуклидов.

3. При невозможности выполнения нормативов путем снижения уровня содержания радона и гамма-излучения природных радионуклидов в зданиях и сооружениях должен быть изменен характер их использования.

4. Запрещается использовать строительные материалы и изделия, не отвечающие требованиям к обеспечению радиационной безопасности.

(Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека.

Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и сельских поселений

1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

3.Закон Красноярского края от 25 февраля 2005 г. N 13-3158
"О радиационной безопасности населения края"

Настоящий Закон регулирует отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения Красноярского края в целях охраны его здоровья от вредного воздействия ионизирующих излучений.

Статья 5. Контроль за радиационной обстановкой на территории края.

1. Совет администрации края для выполнения своих полномочий по контролю за радиационной обстановкой обеспечивает создание и функционирование краевой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.

2. Радиационный мониторинг на территории края осуществляется в целях:

а) своевременного выявления изменений радиационной обстановки;

б) оценки, прогноза и предупреждения негативных последствий воздействия ионизирующего излучения на здоровье населения и окружающую среду;

в) принятия необходимых мер по предотвращению или снижению радиационного воздействия на население.

3. Приоритетными направлениями в проведении мониторинга на территории края являются:

а) радиационный мониторинг территорий в зонах наблюдения ядерно- и радиационно-опасных объектов, расположенных на территории края;

б) радиационный мониторинг территорий, ранее подвергшихся загрязнению радионуклидами техногенного происхождения;

в) радиационный мониторинг окружающей среды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, питьевой воды в районах расположения действующих, реконструируемых и выведенных из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Обеспечение радиационной безопасности населения края при воздействии природных радионуклидов.

Осуществление мероприятий по мониторингу территорий, характеризующихся показателями, обусловленными повышенным содержанием природных радионуклидов и превышающими гигиенические нормативы, производится в соответствии с федеральными и краевыми программами по обеспечению радиационной безопасности, утверждаемыми в установленном действующим законодательством порядке.

# 2. Экспериментальная часть.

## 2.1. Краткая характеристика села Сизая

Село Сизая рассоложено в 58 км от районного центра Шушенского района. С запада его омывает Енисей, а с трех сторон окружают отроги Саянского хребта, покрытые таежной растительностью. По территории села протекает два небольших притока Енисея речки Голубая и Сизая.

## 2.2. Методика работы.

На территории  выполнены: измерения эквивалента мощности дозы (МД) радиационного излучения;

Целью радиационной - съёмки является получение сведений о характере поля излучения на площади села и выявление участков с повышенными значениями радиационного фона (при их наличии). Съёмка выполнена с применением поискового дозметра DIGITAL RADIATION MONITOR путём исхаживания территории села. Общая протяженность составляет 20 км. Измерения радиационного-излучения имеют целью получение точных данных о мощности дозы излучения на территории села и возможных радиационных-аномалий. Измерения выполнены с использованием дозиметра типа DIGITAL RADIATION MONITOR в фиксированных точках, размещённых на площади села через 200 метров. Изменения фона выполнены на высоте 1 м над поверхностью земли.

2.3. Используемая аппаратура.

При выполнении использовался сцинтилляционный поисковый радиометр DIGITAL RADIATION MONITOR, высокочувствительный прибор (унок 1), позволяющий оперативно обследовать большие территории и выявлять радиационной - аномалии. С мощностью этого радиометра можно определять величину радиации, обусловленную излучением только естественных радионуклидов. Использование DIGITAL RADIATION MONITOR на территории села Сизая, Красный Хутор, д.Голубая.

### 2.4. Методика исследования

Измерения мощности дозы излучения в контрольных точках проводят на высоте 1 м от поверхности земли. Число повторных измерений равно 50-ти в каждой контрольной точке выбираться в соответствии с руководством по эксплуатации дозиметра.

За результат измерений мощности дозы излучения в каждой контрольной точке принимается среднее арифметическое по 50-ти данным всех выполненных измерений, а погрешность измерения рассчитывают в соответствии с описанием дозиметра ±10% типичное, ±15% Макс. (Таблица измерений в приложение № 1)

2.5. Полученные результаты.

Карта расположена по адресу: goo.gl/4YCMxP

Диаграмма распределение значений радиационного фона с.Сизая:

## 2.6. Выводы:

- Мощность дозы внешнего радиационного - излучения на территории села Сизая соответствует нормам СанПиН. Гипотеза опровергнута.

Заключение:

Я предполагаю, что этим будут заинтересованы все жители села покупатели земельных участков на территории села Сизая, так как им будет интересно есть ли какая-нибудь угроза для их здоровья.

Планируется проводить замеры через каждые пол года радиационного фона и сравнивать их с предыдущимими, наносить на интерактивную карту и наблюдать изменения показаний.

Литература:

- Григорьев, А. И. Радиационная обстановка и дозы облучения населения красноярского края в 2008г.: Справочник/ С. Г. Коваленко, В. П. Атурова, С. Ю. Васин, А. И.  Григорьев,  В. В. Коваленко, Л. В. Панкратов, С. Е. Скударнов, Ю. С. Чуриков. - Красноярск, 2010.

- Закон Красноярского края от 25 февраля 2005 г. N 13-3158
"О радиационной безопасности населения края".

- Нормы радиационной безопасности  (НРБ-99), СП 2.6.1. 758 – 99. - Минздрав России, 1999, (http://docs.cntd.ru/document/902170553)

- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ.

Приложение № 1

Таблица измерений

| № п/п | Широта местности | Долгота местности | Доза излучения в донной точке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52,98751 | 91,511165 | 32 мкР. |
| 2 | 25,99009 | 91,50916 | 25 мкР. |
| 3 | 52,989773 | 91,50916 | 35 мкР. |
| 4 | 52,99721 | 91,51079 | 27 мкР. |
| 5 | 52,99619 | 91,50984 | 25 мкР. |
| 6 | 53,00099 | 91,5095 | 33 мкР. |
| 7 | 53,00032 | 91,50907 | 35 мкР. |
| 8 | 53,00964 | 91,52761 | 22 мкР. |
| 9 | 53,00522 | 91,52735 | 23 мкР. |
| 10 | 53,001109 | 91,51825 | 15 мкР. |
| 11 | 53,00037 | 91,51722 | 16 мкР. |
| 12 | 52,99861 | 91,50898 | 18 мкР. |
| 13 | 52,99484 | 91,51019 | 14 мкР. |
| 14 | 52,99112 | 91,51104 | 16 мкР. |
| 15 | 52,98993 | 91,9113 | 17 мкР. |
| 16 | 53,00569 | 91,53422 | 14 мкР. |
| 17 | 53,00528 | 91,53224 | 12 мкР. |
| 18 | 53,00559 | 91,52669 | 24 мкР. |
| 19 | 53,00125 | 91,51239 | 16 мкР. |
| 20 | 53,00153 | 91,51029 | 18 мкР. |
| 21 | 53,00703 | 91,53057 | 15 мкР. |
| 22 | 53,0067 | 91,52933 | 13 мкР. |
| 23 | 53,00731 | 91,532 | 17 мкР. |
| 24 | 53,007446 | 91,53333 | 15 мкР. |
| 25 | 53,00776 | 91,53551 | 13 мкР. |
| 26 | 53,00808 | 91,53777 | 13 мкР. |
| 27 | 53,00859 | 91,54019 | 14 мкР. |
| 28 | 53,00927 | 91,54116 | 13 мкР. |
| 29 | 53,00445 | 91,51679 | 34 мкР. |
| 30 | 53,00083 | 91,91465 | 14 мкР. |
| 31 | 53,00238 | 91,52057 | 14 мкР. |
| 32 | 53,00435 | 91,52332 | 17 мкР. |
| 33 | 52,99155 | 91,50882 | 16 мкР. |
| 34 | 52,99316 | 91,50823 | 14 мкР. |
| 35 | 52,99446 | 91,50792 | 17 мкР. |
| 36 | 52,99611 | 91,50738 | 20 мкР. |
| 37 | 52,99745 | 91,90946 | 15 мкР. |
| 38 | 52,99842 | 91,50645 | 16 мкР. |
| 39 | 53,00011 | 91,5057 | 14 мкР. |
| 40 | 53,00233 | 91,50405 | 20 мкР. |
| 41 | 53,00356 | 91,50761 | 13 мкР. |
| 42 | 53,00468 | 91,50207 | 17 мкР. |
| 43 | 53,0068 | 91,3004 | 14 мкР. |
| 44 | … | … | … |

# Text boxes

Рис. 1