МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ИМ. А.В. МОКРОУСОВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВ КРАСНОГО ЛУКА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ»

Выполнила:

Крюкова Софья Алексеевна, учащаяся 9Б класса  МБОУ СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка

Руководитель:

Шраменко Татьяна Николаевна, учитель физики высшей категории, МБОУ СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка

Симферополь 2023г

Содержание работы

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 2 |
| Литературный обзор: |  |
| 1. Цвет и свет | 5 |
| 2. Антоцианы растений | 6 |
| 3. Методы определения антоцианов | 8 |
| Исследовательская работа. Обсуждение результатов | 11 |
| Выводы | 21 |
| Список литературы | 22 |

Введение

Актуальность работы. Одним из самых значимых направлений химических и биологических исследований на сегодняшний день является изучение пигментов растений, в частности антоцианов.

Природные красители – антоцианы не только придают цвет растительному сырью, но и обладают известной физиологической активностью, в частности, антиоксидантной. Очищенные природные красители в последнее время находят все более широкое применение для улучшения потребительских свойств пищевой продукции, в биологически активных добавках, в фармацевтических препаратах для лечения и профилактики различных заболеваний. В то же время состав антоцианов даже для одного и того же сорта растительного сырья сложен и вариативен, он зависит от климатических условий, от зрелости ягод, корнеплодов, качества сельскохозяйственных работ. Антоцианы легко претерпевают ряд превращений в зависимости от условий экстракции и анализа [1].

Поэтому проблема усовершенствования способов как количественного, так и качественного определения антоцианов является актуальной в настоящее время.

Спектрофотометрическое определение антоцианов осложнено существованием целого комплекса соединений с различным строением для большинства растительных источников, при этом для каждого мономерного антоциана существует несколько форм, из которых в средах от кислой до нейтральной только флавилиевая форма является окрашенной [1].

Целью моей работы стало изучение свойств антоцианов красного лука, возможность их экстракции с последующим спектрофотометрическим определением.

При этом были установлены следующие задачи:

- Определить оптимальные условия для экстракции антоцианов из красного лука, используя сорт «Ялтинский»;

- С использованием спектрофотометра определить максимальную длину волны светопоглощения образующегося комплексного соединения.

- Используя предложенную методику экстракции антоцианов, сравнить на примере разных сортов (красного лука и лука «Ялтинского») максимумы их светопоглощения.

- Определить содержание антоцианов в исследуемых образцах и выявить сорта красного лука Крымского региона с наибольшим их количеством.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

- Цвет и свет

Человек способен различать до 15000 оттенков и цветов [2]. Но часто возникает несоответствие между зрительным ощущением цвета и длиной волны света, являющейся объективной характеристикой самого источника излучения.

Человеческий глаз воспринимает электромагнитные колебания в довольно узком диапазоне длин волн (или частот) ~ 380-780 нм [2]; этот диапазон называется «видимой областью». При этом видимая область по специфике цветового восприятия разделяется на семь «спектральных цветов» с характеристическим (узким) диапазоном длин волн: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (рис. 1.1). Но реально человеческий глаз одновременно воспринимает не один узкий диапазон длин волн, а сложную суперпозицию полос с различными частотами, что обуславливает своеобразную интегральную восприимчивость. Это требует иной количественной оценки цвета, которая стала возможной после введения понятия «цветовое пространство».

Рисунок 1.1 - Разложение света в спектр вследствие дисперсии при прохождении через призму.

2. Антоцианы растений

Антоцианы - группа пигментов, находящихся в клеточных вакуолях растений, растворимых в воде.

Природные пигменты определяют яркий- от розового до фиолетового и черного - цвет плодов, листьев, лепестков и стеблей растений. В текущий момент известно свыше 400 разновидностей соединений.

К настоящему времени из растений выделено более 70 различных антоцианов. Качественный состав антоцианов, как правило, специфичен для конкретного вида растений и довольно стабилен. Однако он зависит от сортовых особенностей и условий произрастания растения [3].

Антоцианы содержатся почти во всех растительных тканях в самых разных частях растений: в венчике, лепестках, тычинках, корнях, стеблях и т. д. Во фруктах и овощах антоцианы находятся, прежде всего, в эпидермальном слое. Лучше всего исследовано распространение антоцианов в цветках, листьях и плодах.

Антоцианы, являясь очень полезным сырьем, используемым для производства фармацевтических добавок, препаратов, получают все большую известность среди людей, заботящихся о своем здоровье. Данный пигмент распространен относительно широко на территории нашего государства, т.к.  большая часть РФ имеет благоприятный климат для накопления в различных частях растения этого пигмента, ведь антоцианы накапливаются лишь в тех растениях которые произрастают в «жесткой» среде с обильным ярким солнцем. Антоцианы накапливаются в различных частях растения, являясь, своего рода, загаром, окрашивающим плоды или листья в яркие цвета.

В пищевой промышленности растительные гликозиды используются как натуральные красители. О присутствии описываемых веществ в составе продуктов свидетельствует нанесенный на этикетку код E163 [1].

Антоцианы не синтезируются организмом человека. Отсутствие в рационе естественных источников природных пигментов - фруктов, ягод и овощей - приводит к ослаблению иммунитета.

Поступая в организм человека с фруктами и овощами, антоцианы поддерживают нормальное состояние кровяного давления и сосудов, предупреждая внутренние кровоизлияния. Образуя комплексы с радиоактивными элементами, антоцианы способствуют быстрому выведению их из организма. Кроме того, эти пигменты способны улучшать зрение.

Антоцианы – растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона (антоцианидина) гидроксипроизводные 2-фенилхромена. Углеводная часть молекулы (обычно остаток глюкозы, рамнозы, галактозы, ди- или трисахарида) связана с агликоном в положении 3, реже – 3 и 5.

Известно более 400 индивидуальных антоциановых соединений, и число их постоянно увеличивается. Все они имеют С15-углеродный скелет — два бензольных кольца А и В, соединенные С3-фрагментом, который с атомом кислорода образует γ-пироновое кольцо (С-кольцо, рис. 4). При этом от других флавоноидных соединений антоцианы отличаются наличием положительного заряда и двойной связи в С-кольце.

Рис. №.1 Базовая структура антоцианидинов и антоцианов. Атомы углерода пронумерованы

При всем их огромном многообразии антоциановые соединения — производные лишь шести основных антоцианидинов: пеларгонидина, цианидина, пеонидина, дельфинидина, петунидина и мальвидина, которые отличаются боковыми радикалами R1 и R2 (рис.1). Поскольку при биосинтезе пеонидин образуется из цианидина, а петунидин и мальвидин — из дельфинидина, можно выделить три основных антоцианидина: пеларгонидин, цианидин и дельфинидин — это и есть предшественники всех антоциановых соединений.

Антоцианы хорошо растворимы в воде и спиртовых растворах. В воде они более стабильны при низких значениях рН. [3]

В лабораторной практике антоцианы могут иметь практическое значение в качестве общедоступных индикаторов.

Антоцианы содержатся в вакуолях клеток растений, где поддерживается постоянный pH. Например спиртовая вытяжка красной капусты имеет красно-фиолетовый цвет и изменяет свою окраску в зависимости от рН среды: рН 4-5 – розовая, рН 2-3 – красная, рН 7 – синяя, рН 8 – зелёная, рН 9 – жёлтая, рН 10 – жёлто-зелёная, рН выше – жёлтая. В красной капусте содержится антоциан, хлорид которого имеет состав С28Н33О16Сl. Спиртовой вытяжкой можно пропитать фильтровальную бумагу, и она приобретёт при этом синий цвет. Пигмент извлекают водой и осаждают спиртом. В качестве индикатора применяют 0,5%-ный водный раствор пигмента, причём на каждый 20 мл титруемой жидкости добавляют 2-4 капли раствора индикатора. В нейтральной среде окраска раствора синяя, в кислой – розовая, а в щелочной – зелёная [5].

- Методы определения антоцианов.

Методы количественного определения антоцианов представляют интерес при изучении динамики накопления антоцианов при созревании фруктов и овощей, и кинетики их разрушения при технологической переработке сырья и хранении готовой продукции. Эти методы основываются на следующих фактах: антоцианы имеют абсорбционный максимум около 510-550 нм. Он очень удален от максимума других фенольных соединений, причем ближе всего расположен максимум флавоноидов (350-380 нм). Во многих случаях на максимум антоцианов или соответствующего продукта количественно и позиционно могут влиять другие соединения, например, хлорофилл; абсорбция антоцианов во многом зависит от рН раствора; антоцианы обесцвечиваются сернистой кислотой; антоцианы быстро разрушаются перекисью водорода; на положение максимума влияют вид растворителя и образование комплексов с некоторыми металлами, а также продолжительная термическая обработка [2].

Спектрофотометрический анализ позволяет осуществлять количественное определение суммы антоцианов, выделяемых из растительных объектов [3].

Спектрофотометрические методы анализа основаны на избирательном поглощении электромагнитного излучения определяемым веществом и служат для исследования строения, идентификации и количественного анализа светопоглощающих соединений. В основе определений, связанных с измерением поглощения электромагнитного излучения, лежит закон БугераЛамберта-Бера, связывающий оптическую плотность (функция) с концентрацией вещества. В наиболее применяемой форме этот закон записывают в виде:

𝐴	𝑉	𝑀

С ,                  (1)

𝜀∙𝑙	1000	𝑚нав

где:

С – концентрация антоцианов, г/100 г;

А – оптическая плотность экстракта;

𝜀 – молярный коэффициент поглощения, 26900 л/моль·см;

𝑙 – длина оптического пути, см;

𝑀– молярная масса в пересчете на цианидин, 484 г/моль;

𝑉к – объем колбы, см3;

𝑅 – разбавление;

Кривая зависимости поглощения от длины волны называется спектром поглощения вещества и является его специфической характеристикой [3].

Определение проводят на приборах - спектрофотометрах, позволяющих определять как окрашенные, так и бесцветные соединения по их избирательному поглощению.

Для анализа окрашенных соединений применяют более простые приборы - фотоэлектроколориметры.

Природа полос поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях связана с различными электронными переходами в поглощающих молекулах и ионах (электронные спектры поглощения).

Современная аппаратура позволяет получить УФ-спектры в области 190-380 нм, видимые – от 380 до 780 нм [2].

В качестве растворителя для определения подлинности и количественного содержания чаще использую подкисленный метанол. Максимумы поглощения при этом растворителе в ультрафиолетовой области около 275 нм, а в видимой – между 465 и 550 нм, в зависимости от вида антоциана [1].

Исследовательская работа. Обсуждение результатов.

Для определения максимума светопоглощения антоцианов были взяты пять образцов красного лука выращенных в Крымском регионе. Так как во многих случаях на максимум антоцианов количественно и позиционно могут влиять другие соединения, например, хлорофилл; абсорбция антоцианов во многом зависит от рН раствора; вид растворителя и образование комплексов с некоторыми металлами [1].

Так как антоцианы более устойчивы в кислой среде [3], экстракцию антоцианов решили проводить из кислых растворов. Чтобы не использовать дорогостоящие и дефицитные пищевые кислоты, и растворители, что делает экстракцию малодоступной для широкого производственного применения, использовали растворы уксусной кислоты с концентрацией 10% и 20%, а также 1%-ный раствор алюмокалиевых квасцов.

На образце №1 лука «Ялтинский» (Центральный район) опробовали предложенную нами методику извлечения антоцианов:

- Исследуемый образец очищали от кожуры.

- Гомогенизировали на мелкой терке и перемешивали

- На электронных весах отбирали навеску образца в количестве 10 г и проводили экстракцию приливая в каждую пробу по 25 мл экстрагирующего раствора. Для чистоты эксперимента экстракцию с каждым растворителем проводили в трех повторностях.

- Антоцианы экстрагировали с использованием магнитной мешалки в течении пяти минут. Полученный экстракт фильтровали (фильтр синяя лента).

Спектры поглощения снимали на спектрофотометре Эксперт-003, с использованием картриджей с разной длиной волны. Толщина кюветы – 1 см; диапазон измерения – 400-700 нм, относительно холостого раствора. Экстрагенты 10%, 20% уксусная кислота (рН=2) и 1% раствор алюмокалиевых квасцов (рН=4)

Результаты анализа представлены в таблице №1 и на графике№1.

Оптическая плотность экстрактов при различной длине волны.Таблица 1

| экстрагент | паралл | значение оптической плотности при |
| --- | --- | --- |
|  |  | 400нм | 430нм | 470нм | 525нм | 655нм | 700нм |
| 10% уксусная кислота | 1 | 0,062 | 0,057 | 0,205 | 0,196 | 0,131 | 0,126 | 0,215 | 0,204 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,021 |
|  | 2 | 0,054 |  | 0,188 |  | 0,119 |  | 0,194 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  | 3 | 0,054 |  | 0,196 |  | 0,127 |  | 0,202 |  | 0,022 |  | 0,022 |  |
| 20% уксусная кислота | 1 | 0,155 | 0,164 | 0,293 | 0,301 | 0,206 | 0,215 | 0,333 | 0,359 | 0,041 | 0,036 | 0,043 | 0,036 |
|  | 2 | 0,152 |  | 0,296 |  | 0,209 |  | 0,355 |  | 0,033 |  | 0,032 |  |
|  | 3 | 0,185 |  | 0,315 |  | 0,229 |  | 0,389 |  | 0,035 |  | 0,033 |  |
| 1% алюмокалиевые квасцы | 1 | 0,196 | 0,204 | 0,212 | 0,217 | 0,123 | 0,119 | 0,176 | 0,165 | 0,022 | 0,021 | 0,012 | 0,013 |
|  | 2 | 0,214 |  | 0,222 |  | 0,123 |  | 0,168 |  | 0,024 |  | 0,015 |  |
|  | 3 | 0,203 |  | 0,218 |  | 0,112 |  | 0,152 |  | 0,018 |  | 0,011 |  |

График 1

В ходе эксперимента образуются комплексы антоцианов лука с уксусной кислотой и алюмокалиевыми квасцами красного цвета и чем ниже рН экстрагирующего раствора, тем комплекс приобретает более яркую красную окраску.

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что наиболее эффективным способом экстракции из проведенных, является экстракция 20% уксусной кислотой.

Максимумы светопоглощения у всех образующихся комплексов, независимо от способа экстракции наблюдаются при длине волны 525нм. (более точную длину волны определить невозможно из-за возможностей используемого прибора).

Далее используя предложенную нами методику экстракции антоцианов, на примере разных сортов красного лука, произраставших в разных районах Республики Крым, сравнивали максимумы их светопоглощения.

Для этого были приобретены еще четыре образца красного лука.

Качественный состав антоцианов, как правило, специфичен для конкретного вида растений и довольно стабилен. Однако он зависит от сортовых особенностей и условий произрастания растений, которыми определяется активность соответствующих ферментов, способствующих синтезу определенных компонентов антоцианового комплекса [7].

Образец №2 –  сорт «Ялтинский», приобрели в районе Южного берега Крыма.

Ялтинский красный лук был выведен в ботаническом Никитском саду, который находится на полуострове Крым. Для селекции был использован красный лук из Португалии с острова Мадейра. Этот лук отличался от всех других луков сладким вкусом без горечи. В итоге, в результате скрещивания с другими отечественными сортами получился Ялтинский красный лук, который называют еще Крымским или Никитским. Важно: настоящий Ялтинский лук возможно вырастить только в Крыму (в Ялте) [6].

Образец №3 – сорт «Ялтинский», был куплен в Северном районе Крыма.

Образец №4 – красный лук сорта «Черный принц», приобрели в Северном районе Крыма.

«Черный принц» – российский вид красного лука, выведенный специально для климата Урала, а также Сибири. Луковицы округлые, наружные чешуи приятного фиолетового цвета. Мякоть плотная и сочная, мягкая, с приятным сладковатым вкусом. Корнеплоды лежкие, при соблюдении условий могут сохраниться до апреля включительно [6].

Образец №5 - – красный лук сорта «Черный принц», приобрели в Центральном районе Крыма.

Со всеми образцами были проведены те же манипуляции что и с первым образцом: гомогенизировали, отбирали навеску 10 г и для экстракции приливали 25 мл 20% уксусной кислоты, экстрагировали на магнитной мешалке в течении 5минут, фильтровали.

Для чистоты эксперимента экстракцию каждого образца проводили в двух повторностях.

Спектры поглощения снимали на спектрофотометре Эксперт-003, с использованием картриджей с разной длиной волны. Толщина кюветы – 1 см; диапазон измерения – 400-700 нм. Экстрагент - 20% уксусная кислота (рН=2)

Полученные результаты представлены в таблице №2 и на графике №.2

Таблица 2

| образец | паралл | значения оптической плотности при |
| --- | --- | --- |
|  |  | 400нм | 430нм | 470нм | 525нм | 655нм | 700нм |
| образец 1 | 1 | 0,155 | 0,154 | 0,293 | 0,295 | 0,206 | 0,208 | 0,333 | 0,344 | 0,041 | 0,037 | 0,043 | 0,038 |
|  | 2 | 0,152 |  | 0,296 |  | 0,209 |  | 0,355 |  | 0,033 |  | 0,032 |  |
| образец 2 | 1 | 0,328 | 0,342 | 0,418 | 0,415 | 0,386 | 0,391 | 0,592 | 0,589 | 0,065 | 0,069 | 0,033 | 0,036 |
|  | 2 | 0,355 |  | 0,411 |  | 0,395 |  | 0,586 |  | 0,073 |  | 0,038 |  |
| образец 3 | 1 | 0,151 | 0,149 | 0,158 | 0,157 | 0,161 | 0,162 | 0,212 | 0,212 | 0,028 | 0,025 | 0,022 | 0,021 |
|  | 2 | 0,147 |  | 0,155 |  | 0,163 |  | 0,212 |  | 0,021 |  | 0,019 |  |
| образец 4 | 1 | 0,608 | 0,611 | 0,526 | 0,535 | 0,489 | 0,488 | 0,915 | 0,907 | 0,049 | 0,050 | 0,036 | 0,034 |
|  | 2 | 0,613 |  | 0,544 |  | 0,486 |  | 0,899 |  | 0,05 |  | 0,032 |  |
| образец 5 | 1 | 0,675 | 0,671 | 0,612 | 0,608 | 0,479 | 0,481 | 0,833 | 0,836 | 0,055 | 0,057 | 0,048 | 0,046 |
|  | 2 | 0,667 |  | 0,603 |  | 0,482 |  | 0,839 |  | 0,059 |  | 0,044 |  |

График 2

Из данных графика 2 можно сделать вывод, что полученные экстракты антоцианов красного лука всех пяти образцов, независимо от сорта и места произрастания имеют максимум светопоглощения - 525нм.

Применяя закон Бугера-Ламберта-Бера, связывающий оптическую плотность с концентрацией вещества, позволяющий рассчитать примерную концентрацию красителей в исследуемом растворе (экстракте) в пересчете на один антоциан (чаще всего – цианидин-3-глюкозид хлорид).

По уравнению 1 [3].  рассчитали примерное содержание антоцианов в исследуемых образцах таблица 3.

Таблица 3

| № образца | Масса навески, г | 𝝀𝒎𝒂𝒙, нм | А | R | Примерное содержание антоцианов, мг/100г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 525 | 0,344 | 1 | 1,55 |
| 2 | 10 | 525 | 0,589 | 1 | 2,65 |
| 3 | 10 | 525 | 0,212 | 1 | 0,95 |
| 4 | 10 | 525 | 0,907 | 1 | 4,08 |
| 5 | 10 | 525 | 0,836 | 1 | 3,76 |

Из полученных данных можно сделать вывод, что из всех исследуемых образцов лука, наибольшее содержание антоцианов имеет красный лук сорта «Черный принц» выращенный в северном районе Республики Крым, примерное содержание которого составило 4,08мг/100г.

Сравнивая содержание антоцианов у лука сорта «Ялтинский», наибольшее значение равное 2,65мг/100г определили в образце, выращенном на южном берегу Крыма, наименьшее значение равное 0,95мг/100г в северном районе.

Выводы

1. Так как антоцианы более устойчивы в кислой среде [3], наиболее эффективным способом экстракции из проведенных, является экстракция 20% уксусной кислотой (рН 2).

2. Максимумы светопоглощения у всех образующихся комплексов, независимо от способа экстракции наблюдаются при длине волны 525нм.

3. Используя предложенную нами методику экстракции антоцианов красного лука, сравнили на примере разных сортов, выращенных в разных регионах Крыма, максимумы их светопоглощения и выяснили, что независимо от сорта и места произрастания образующиеся комплексы имеют максимум светопоглощения - 525нм.

4. Определили содержание антоцианов в пяти различных образцах. Из всех исследуемых образцов лука, наибольшее содержание антоцианов имеет красный лук сорта «Черный принц» выращенный в северном районе Республики Крым.

Список литературы

- Тыняная И. И. Разделение, концентрирование и анализ антоцианов и бетацианинов в экстрактах растительного сырья с применением оптических и хроматографических методов: Дисс. И. И. Тыняная кан-та хим. наук – Белгород. 2015. – 147 с.

- Степанов Б. И. Введение в современную оптику: Фотометрия. О возможном и невозможном в оптике / Б. И. Степанов. – Москва : Наука и техника, 1989. – 254 с.

- Гуцуляк В. Н. Определение качественного и количественного состава антоцианов пурпурного картофеля и продуктов его переработки: Маг дисс .  – Белгород. 2019. – 60 с.

- Баженова О. А. Химия растений. Антоцианы: МАОУ «Лицей № 29»  - Тамбов 2018 – 80 с.

- Антоцианы в пищевых технологиях и биотехнологиях : монография / Н.Ю. Чеснокова, Ю.В. Приходько, Т.К. Каленик. – Владивосток :Издательство Дальневосточного федерального университета, 2021. –146 с.

- https://7ogorod.ru/korneplody/luk-krasnyj-sorta.html

- Логвинова Е.Е. Исследование влияния ph среды на спектральные характеристики антоциановых соединений плодов рябины черноплодной / Е.Е. Логвинова, В.Н. Тарабрина , Т.А. Брежнева // «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», материалы Первой международной научной конференции молодых ученых и студентов, республика Казахстан, г. Шымкет, 1011 декабря, 2013.-43-45 С.